**Перечень**

**Инструкций по охране труда**

1. Для учителей технологии. 041-2015
2. Первичный инструктаж для обучающихся в кабинете технологии. 042-2015
3. При выполнении обучающимися ручных и машинных работ с тканями. 043-2015
4. При выполнении работ на швейной машине с электроприводом. 044-2015
5. При выполнении работ с электрическим утюгом. 045-2015
6. При выполнении работ с иголками и булавками. 046-2015
7. При выполнении работ с ножницами. 047-2015
8. При выполнении работ со спицами и крючком. 048-2015
9. При выполнении работ с горячими жидкостями. 049-2015
10. При выполнении работ с электроплитами и духовыми конфорками. 050-2015
11. При выполнении работ с режущими инструментами. 051-2015
12. Пожарная безопасность. 052-2015
13. О мерах пожарной безопасности для помещений различного назначения (кабинет «Технологии»). ПБ-016
14. Должностные обязанности по охране труда заведующего учебным кабинетом.

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение**

**« Школа№13 г. Феодосия Республики Крым»**

Утверждено приказом

директора МБОУ школа №13

г.Феодосия

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_

Заведующая мастерской /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Багрий О.Б.

Согласовано с руководителем службы ОТ,

зам.директором по УВР /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Вышковская М.С.

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение**

**« Школа№13 г. Феодосия Республики Крым»**

Утверждено приказом

директора МБОУ школа №13

г.Феодосия

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_

Заведующая мастерской /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Багрий О.Б.

Согласовано с руководителем службы ОТ,

зам.директором по УВР /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Вышковская М.С.

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение**

**« Школа№13 г. Феодосия Республики Крым»**

Утверждено приказом

директора МБОУ школа №13

г.Феодосия

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_

**ИНСТРУКЦИЯ**

**по охране труда**

**ИОТ №\_\_\_**

Заведующая мастерской /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Багрий О.Б.

Согласовано с руководителем службы ОТ,

зам.директором по УВР /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Вышковская М.С.

**«Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение школа№13 г.Феодосия Республики Крым»**

Утверждено приказом

директора МБОУ школа №13

г.Феодосия

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_

**Инструкция по пожарной безопасности**

**1. Общие требования пожарной безопасности**

1.1. Территория учреждения должна постоянно содержаться в чистоте. Отходы горючих материалов, опавшие литья и сухую траву, следует регулярно убирать и вывозить с территории.

1.2. Эвакуационные проходы, тамбуры и лестницы не загромождать каким-либо оборудованием и предметами.

1.3. В период пребывания в здании учреждения людей двери эвакуационных выходов закрывать только изнутри с помощью легко открывающихся запоров.

1.4. Двери (люки) чердачных и технических помещений должны быть постоянно закрыты на замок.

1.5. Пожарные краны должны быть оборудованы рукавами и стволами, помещенными в шкафы, которые пломбируются. Пожарный рукав должен быть присоединен к крану и стволу.

1.6. Проверка работоспособности пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода должна осуществляться не реже двух раз в год (весной и осенью) с перемоткой льняных рукавов на новую складку.

1.7. Установки пожарной автоматики должны эксплуатироваться в автоматическом режиме и круглосуточно находиться в работоспособном состоянии.

1.8. Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах на высоте не более 1,5м, где исключено их повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.

1.9. Неисправные электросети и электрооборудование немедленно отключать до приведения их в пожаробезопасное состояние.

1.10. На каждом этаже, на видном месте должен быть вывешен план эвакуации на случай возникновения пожара, утвержденный руководителем.

1.11. В коридорах и на дверях эвакуационных выходов должны быть предписывающие и указательные знаки безопасности.

1.12. По окончании занятий работники учреждения должны тщательно осмотреть свои закрепленные помещения и закрыть их, обесточив электросеть.

**2. Запрещается:**

2.1. Разводить костры, сжигать мусор на территории учреждения.

2.2. Курить в помещениях учреждения.

2.3. Производить сушку белья, устраивать склады, архивы и т.д. в чердачных помещениях.

2.4. Проживать в здании учреждения обслуживающему персоналу и другим лицам.

2.5. Хранить в здании учреждения легковоспламеняющиеся, горючие жидкости и другие легковоспламеняющиеся материалы.

2.6. Использовать для отделки стен и потолков горючие материалы.

2.7. Снимать предусмотренные проектом двери вестибюлей, холлов, коридоров, тамбуров и лестничных клеток.

2.8. Забивать гвоздями двери эвакуационных выходов.

2.9. Оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы.

2.10. Применять в качестве электрической защиты самодельные и некалиброванные предохранители (“жучки”).

2.11. Проводить огневые, сварочные и другие виды пожароопасных работ в здании учреждения при наличии в помещениях людей, а также без письменного приказа.

2.12. Проводить уборку помещений с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня.

**3. Действия при возникновении пожара.**

Немедленно сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть по телефону 01 или ………………………………..

* + 1. Немедленно оповестить людей о пожаре и сообщить руководителю учреждения или заменяющему его работнику.
    2. Открыть все эвакуационные выходы и эвакуировать людей из здания.
    3. Вынести из здания наиболее ценное имущество и документы.
    4. Покидая помещение или здание, выключить вентиляцию, закрыть за собой все двери и окна во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения.
    5. Силами добровольной пожарной дружины приступить к тушению пожара и его локализации с помощью первичных средств пожаротушения.
    6. Отключить электросеть и обеспечить безопасность людей, принимающих участие в эвакуации и тушении пожара, от возможных обрушений конструкций, воздействия токсичных продуктов горения и повышенной температуры, поражения электрическим током.

Заведующая мастерской /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Багрий О.Б.

Согласовано с руководителем службы ОТ,

зам.директором по УР /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Вышковская М.С.